**«ЭкоТехнолоджиГрупп»**

****

Общество с ограниченной ответственностью

121471, г. Москва, ул. Петра Алексеева, д. 12

ИНН|КПП 7731433323|773101001

ОГРН 1127746743926

тел.: +7 (495) 640 74 79

info@ecotg.ru | www.ecotg.ru

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчетная стоимость** | | | | | | |
| **оборудования, материалов, монтажных и пусконаладочных работ** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| |  | | --- | | **Раздел: "Система контроля и управление доступом"** | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы (руб) | | Общая  стоимость(руб) | | 1 | Устройство управления кодового замка U пит. 12-25В VIZIT-K100 | шт | 5 | 1 290,00 | | 6 450,00 | | 2 | Блок питания U пит. ~220+22-33В БПД 18/12-1-1 | шт | 5 | 850,00 | | 4 250,00 | | 3 | Эл. Магнитный замок, U пит. 9-15В VIZIT-ML400 | шт | 5 | 1 850,00 | | 9 250,00 | | 4 | Кнопка EXIT300 | шт | 5 | 420,00 | | 2 100,00 | | 5 | Доводчик двери KING D750 | шт | 5 | 1 177,80 | | 5 889,00 | | 6 | Программатор электронного замка VIZIT-DM08 | шт | 1 | 2 200,00 | | 2 200,00 | | 7 | Кабель ШВВП 2х0,75 | м | 220 | 7,50 | | 1 650,00 | | 8 | Короб электротехнический Legrand 12,5х20мм | м | 120 | 42,41 | | 5 089,20 | | 9 | Коробка соединительная КСК-8 | шт | 5 | 370,00 | | 1 850,00 | | 10 | Металлоконструкции для крепления трасс | т | 0,1 | 26 300,00 | | 2 630,00 | |  | **Стоимость приборов и материалов с НДС 18%** |  | | | | **41 358,20** | |  | **Стоимость монтажных работ с НДС 18%** |  |  | |  | **45 494,02** | |  | **Стоимость пусконаладочных работ с НДС 18%** |  |  | |  | **9 098,80** | |  | **ИТОГО** |  |  | |  | **95 951,02** | | | | | | | |

(для стр <http://ecotg.ru/uslugi/inzheneriya/elektromontazh/skud.html> )