**«ЭкоТехнолоджиГрупп»**

****

 Общество с ограниченной ответственностью

 121471, г. Москва, ул. Петра Алексеева, д. 12

 ИНН|КПП 7731433323|773101001

 ОГРН 1127746743926

 тел.: +7 (495) 640 74 79

 info@ecotg.ru | www.ecotg.ru

|  |
| --- |
| **Расчетная стоимость** |
| **оборудования, материалов, монтажных и пусконаладочных работ** |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  **Раздел: "Система контроля и управление доступом"** |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество  |  Стоимость единицы (руб)  | Общая стоимость(руб) |
| 1 | Устройство управления кодового замка U пит. 12-25В VIZIT-K100 | шт | 5 |  1 290,00  | 6 450,00  |
| 2 | Блок питания U пит. ~220+22-33В БПД 18/12-1-1 | шт | 5 |  850,00  | 4 250,00  |
| 3 | Эл. Магнитный замок, U пит. 9-15В VIZIT-ML400 | шт | 5 |  1 850,00  | 9 250,00  |
| 4 | Кнопка EXIT300 | шт | 5 |  420,00  | 2 100,00  |
| 5 | Доводчик двери KING D750 | шт | 5 |  1 177,80  | 5 889,00  |
| 6 | Программатор электронного замка VIZIT-DM08 | шт | 1 |  2 200,00  | 2 200,00  |
| 7 | Кабель ШВВП 2х0,75 | м | 220 |  7,50  | 1 650,00  |
| 8 | Короб электротехнический Legrand 12,5х20мм | м | 120 |  42,41  | 5 089,20  |
| 9 | Коробка соединительная КСК-8 | шт | 5 |  370,00  | 1 850,00  |
| 10 | Металлоконструкции для крепления трасс | т | 0,1 |  26 300,00  | 2 630,00  |
|   | **Стоимость приборов и материалов с НДС 18%** |   | **41 358,20**  |
|   | **Стоимость монтажных работ с НДС 18%** |   |   |   | **45 494,02**  |
|   | **Стоимость пусконаладочных работ с НДС 18%** |   |   |   | **9 098,80**  |
|   | **ИТОГО** |   |   |   | **95 951,02**  |

 |

 |

 (для стр <http://ecotg.ru/uslugi/inzheneriya/elektromontazh/skud.html> )