|  | «ЭкоТехнолоджиГрупп» Общество с ограниченной ответственностью 121471, г. Москва, ул. Петра Алексеева, д. 12 ИНН¦КПП 7731433323¦773101001 ОГРН 1127746743926 тел.: +7 (495) 640 74 79 info@ecotg.ru ¦ www.ecotg.ru |
| --- | --- |

| Смета |
| --- |
| электромонтажные работы по объекту |
| № | Наименование продукции | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Цена единицы, руб. | Итого, руб. |
|  | 1.3. Материалы. |  |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф навесной 800х800х250 | Атлантик | шт. | 1 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 2 | Рубильник трехполюсной 250 А |  | шт. | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 3 | Автоматический выключатель трехполюсной 100 А |  | шт. | 2 | 2 200,00 | 4 400,00 |
| 4 | Автоматический выключатель трехполюсной 25 А |  | шт. | 3 | 209,00 | 627,00 |
| 5 | Автоматический выключатель однополюсной 25 А |  | шт. | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 6 | Автоматический выключатель однополюсной 16 А |  | шт. | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 7 | Автоматический выключатель однополюсной 10 А |  | шт. | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 8 | Держатель для труб д.20 |  | шт. | 56 | 10,00 | 560,00 |
| 9 | Дюбель 6х30 |  | шт. | 56 | 2,00 | 112,00 |
| 10 | Труба гофрированная с зонтом |  | м/п | 105 | 9,00 | 945,00 |
| 11 | Шуруп без покрытия 4х25 |  | шт. | 56 | 2,00 | 112,00 |
| 12 | Бирка У 153 маркировочная |  | шт. | 32 | 2,00 | 64,00 |
| 13 | Наконечники медные втулочные |  | шт. | 15 | 75,00 | 1 125,00 |
| 14 | Наконечники медные под опресрвку |  | шт. | 9 | 99,00 | 891,00 |
| 15 | Коробка распаечная |  | шт. | 3 | 59,00 | 177,00 |
| 16 | Механизм выключателя белый,10 А |  | шт. | 1 | 125,00 | 125,00 |
| 17 | Светильник люминесцентный |  | шт. | 5 | 2 300,00 | 11 500,00 |
| 18 | Лампа люминесцентная |  | шт. | 10 | 150,00 | 1 500,00 |
|  | Расходные материалы |  |  |  |  | 10 976,40 |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 47 564,40 |
|  | 1.4. Кабельная продукция |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель с медными жилами сечением: |  |  |  |  |  |
| 2 | Кабель силовой ОЖ-0,66 3х1,5 мм2 | ВВГнг-LS | м | 36 | 49,00 | 1 764,00 |
| 3 | Кабель силовой ОЖ-0,66 3х2,5 мм2 | ВВГнг-LS | м | 20 | 72,00 | 1 440,00 |
| 4 | Кабель силовой ОЖ-0,66 3х4 мм2 | ВВГнг-LS | м | 18 | 105,00 | 1 890,00 |
| 5 | Кабель силовой ОЖ-0,66 4х4 мм2 |  | м | 31 | 132,00 | 4 092,00 |
| 6 | Кабель КГ 3х25+1х10 кв.мм. |  | м | 20 | 569,00 | 11 380,00 |
|  | Расходные материалы |  |  |  |  | 6 169,80 |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 26 735,80 |
|  | Работа |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка кабеля в трубе д.20 |  | м/п | 125 | 220,00 | 27 500,00 |
| 2 | Установка шкафа |  | комп. | 1 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 3 | Сборка шкафа |  | комп. | 1 | 8000,00 | 8 000,00 |
| 4 | Установка распаечных коробок IP-54 |  | шт. | 3 | 150,00 | 450,00 |
| 5 | Установка клипс |  | шт. | 56 | 5,00 | 280,00 |
| 6 | Установка светильников |  | шт. | 5 | 300,00 | 1 500,00 |
|  | Расходные материалы |  |  |  |  | 4 100,00 |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |  | 44 530,00 |
|  | ИТОГО по разделам: |  |  |  |  | 118 829,20 |
|  | ВСЕГО стоимость: |  |  |  | 118 829,20 руб. |

В том числе НДС-18%