**«ЭкоТехнолоджиГрупп»**

****

Общество с ограниченной ответственностью

121471, г. Москва, ул. Петра Алексеева, д. 12

ИНН|КПП 7731433323|773101001

ОГРН 1127746743926

тел.: +7 (495) 640 74 79

info@ecotg.ru | www.ecotg.ru

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (локальный сметный расчет) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Архитектурное освещение фасадов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | Сметная стоимость | | | | | | | | **6 200,477** | | тыс.руб. |  |
| Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на январь 2016 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| №пп | | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | | | Наименование работ и затрат | | | | | Ед. изм. | | | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | | | Поправочные коэффициенты | | | Коэффициенты зимних удорожаний | | Коэффициенты пересчета | ВСЕГО затрат, руб. | | | Справ. | |  |
| ЗТР, всего чел-ч | |  |
| Стоим. ед. с нач., руб. | |  |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | 10 | | | 11 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 1. Монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | ТСН 4.8-288-1 | | | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 16 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | | | | | 100 м | | | 16,00 |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП | | | | |  | | | | 185,09 | | | 1,00 | | | 1,047 | | 15,47 | 47 966,71 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ | | | | | 32,74 | | | 1,00 | | | 1,047 | | 6,70 | 3 674,69 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | | | | | 5,46 | | | 1,00 | | | 1,047 | | 15,47 | (1 414,98) | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР | | | | | 343,03 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,47 | 8 068,07 | | |  |  |  |
|  |  | прайс | | | Труба гофрированная ДКС Россия 16мм ПВХ (Dвнутр. 11,5мм) легкая, с зондом | | | | | м | | | ##### | 5,50 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | 8 800,00 | | |  |  |  |
|  |  | прайс | | | Держатель разъемный для труб 10-20мм ДКС Россия | | | | | шт. | | | ##### | 11,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | 11 000,00 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | | | | | % | | | 94,00 |  | | |  | | |  | |  | 45 088,71 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | | | | | % | | | 46,00 |  | | |  | | |  | |  | 22 064,69 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%) | | | | | % | | | 167,00 |  | | |  | | |  | |  | 2 363,02 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | | | | | *чел-ч* | | | *14,37* | *1,00* | | | *1,047* | | *241* | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **149 025,89** | | | 9 314,12 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | | ТСН 4.8-288-2 | | | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | | | | | 100 м | | | 62,00 |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП | | | | |  | | | | 192,26 | | | 1,00 | | | 1,047 | | 15,47 | 193 071,26 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ | | | | | 32,87 | | | 1,00 | | | 1,047 | | 6,91 | 14 744,03 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | | | | | 5,71 | | | 1,00 | | | 1,047 | | 15,47 | (5 734,09) | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР | | | | | 314,29 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,47 | 28 644,39 | | |  |  |  |
|  |  | прайс | | | Труба гофрированная ДКС Россия 20мм ПВХ (Dвнутр. 14,9мм) легкая, с зондом | | | | | м | | | ##### | 7,50 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | 46 500,00 | | |  |  |  |
|  |  | прайс | | | Коробка распаечная пластиковая с сальниками 105х105х55мм IP55, серая, Пласт Электро | | | | | шт. | | | 580,00 | 45,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | 26 100,00 | | |  |  |  |
|  |  | прайс | | | Держатель разъемный для труб 10-20мм ДКС Россия | | | | | шт. | | | ##### | 11,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | 11 000,00 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | | | | | % | | | 94,00 |  | | |  | | |  | |  | 181 486,98 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | | | | | % | | | 46,00 |  | | |  | | |  | |  | 88 812,78 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%) | | | | | % | | | 167,00 |  | | |  | | |  | |  | 9 575,93 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | | | | | *чел-ч* | | | *15,00* | *1,00* | | | *1,047* | | *974* | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **599 935,37** | | | 9 676,38 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | | прайс | | | Зажим 222-413 безвинтовой 3х(0,08-2.5) кв.мм для медного многожил. провода («Wago») | | | | | шт. | | | ##### | 18,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | **31 320,00** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | | ТСН 4.8-288-3 | | | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 25 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | | | | | 100 м | | | 6,30 |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП | | | | |  | | | | 203,09 | | | 1,00 | | | 1,047 | | 15,47 | 20 723,64 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ | | | | | 43,19 | | | 1,00 | | | 1,047 | | 7,40 | 2 108,15 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | | | | | 8,28 | | | 1,00 | | | 1,047 | | 15,47 | (844,91) | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР | | | | | 290,65 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,47 | 2 691,71 | | |  |  |  |
|  |  | прайс | | | Труба гофрированная ДКС Россия 25мм ПВХ (Dвнутр. 19мм) легкая, с зондом | | | | | м | | | 630,00 | 11,50 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | 7 245,00 | | |  |  |  |
|  |  | прайс | | | Держатель разъемный для труб 20-32мм ДКС Россия | | | | | шт. | | | ##### | 13,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | 78 000,00 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | | | | | % | | | 94,00 |  | | |  | | |  | |  | 19 480,22 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | | | | | % | | | 46,00 |  | | |  | | |  | |  | 9 532,87 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%) | | | | | % | | | 167,00 |  | | |  | | |  | |  | 1 411,00 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | | | | | *чел-ч* | | | *15,93* | *1,00* | | | *1,047* | | *105* | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **141 192,59** | | | 22 411,52 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | | ТСН 4.8-80-1 т.ч. п.4а | | | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, кабель, масса 1 м: до 1 кг (на высоте 2-8 м) | | | | | 100 м | | | 84,30 |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП | | | | |  | | | | 131,93 | | | 1,05 | | | 1,067 | | 15,47 | 192 759,22 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ | | | | | 31,63 | | | 1,00 | | | 1,067 | | 8,41 | 23 926,94 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | | | | | 7,11 | | | 1,00 | | | 1,067 | | 15,47 | (9 893,54) | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР | | | | | 35,14 | | | 1,00 | | | 1,081 | | 4,56 | 14 602,25 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | | | | | % | | | 94,00 |  | | |  | | |  | |  | 181 193,67 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | | | | | % | | | 46,00 |  | | |  | | |  | |  | 88 669,24 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%) | | | | | % | | | 167,00 |  | | |  | | |  | |  | 16 522,21 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | | | | | *чел-ч* | | | *10,70* | *1,05* | | | *1,067* | | *1 011* | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **517 673,53** | | | 6 140,85 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | | прайс | | | Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 5х4,0 кв.мм ок (N,PE)-0,66 малодымный, Севкабель С-Петербург | | | | | м | | | 630,00 | 115,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | **72 450,00** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | | прайс | | | Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3х2,5 кв.мм ок (N,PE)-0,66 малодымный, Севкабель С-Петербург | | | | | м | | | ##### | 47,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | **291 400,00** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | | прайс | | | Кабель силовой NYMнг (А)-LS 3х1,5 кв.мм ок (N,PE)-0,66 малодымный, Севкабель С-Петербург | | | | | м | | | ##### | 35,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | **56 000,00** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | | ТСН 4.8-76-2 | | | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение: до 6 мм2 | | | | | 100 шт. | | | 52,20 |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП | | | | |  | | | | 160,29 | | | 1,00 | | | 1,067 | | 15,47 | 138 112,08 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ | | | | | 0,00 | | | 1,00 | | | 1,067 | | 0,00 | 0,00 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | | | | | 0,00 | | | 1,00 | | | 1,067 | | 15,47 | (0,00) | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР | | | | | 1,40 | | | 1,00 | | | 1,081 | | 4,56 | 360,24 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | | | | | % | | | 94,00 |  | | |  | | |  | |  | 129 825,36 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | | | | | % | | | 46,00 |  | | |  | | |  | |  | 63 531,56 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | | | | | *чел-ч* | | | *13,00* |  | | | *1,00* | | | *1,067* | |  |  | | | *724* | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **331 829,24** | | | 6 356,88 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | | ТСН 4.8-240-4 | | | Пульты и шкафы управления, шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина, глубина до 600х600х350 мм | | | | | шт. | | | 4,00 |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП | | | | |  | | | | 26,78 | | | 1,00 | | | 1,047 | | 15,47 | 1 735,03 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ | | | | | 63,58 | | | 1,00 | | | 1,047 | | 6,91 | 1 839,95 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | | | | | 9,90 | | | 1,00 | | | 1,047 | | 15,47 | (641,40) | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР | | | | | 9,17 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 4,56 | 167,26 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | | | | | % | | | 94,00 |  | | |  | | |  | |  | 1 630,93 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | | | | | % | | | 46,00 |  | | |  | | |  | |  | 798,11 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%) | | | | | % | | | 167,00 |  | | |  | | |  | |  | 1 071,14 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | | | | | *чел-ч* | | | *2,06* | *1,00* | | | *1,047* | | *9* | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7 242,42** | | | 1 810,61 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | | прайс | | | Шкаф электрический, серия SWN, 800х600х300, с монтажной панелью, цвет серый, WZ-2285-01-18-011, ZPAS | | | | | шт. | | | 4,00 | 6 550,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | **26 200,00** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | | прайс | | | Счетчик электроэнергии, GSM-модем, 230 ART-03 PQCSIGDN 5 A, Меркурий | | | | | шт. | | | 4,00 | 4 118,63 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | **16 474,52** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | | прайс | | | Контроллер интеллектуальный управляющий ИУК-31 ЗАО "НПФ Агропром" | | | | | шт. | | | 4,00 | 27 520,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | **110 080,00** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | | прайс | | | Преобразователь интерфейсов N-port 5130 Moxa | | | | | шт. | | | 4,00 | 4 756,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | **19 024,00** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | | прайс | | | Автоматический выключатель 3-х полюсный 6,0кА на Din-рейку STOS203 C25 ABB | | | | | шт. | | | 4,00 | 741,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | **2 964,00** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | | прайс | | | Дифференциальный автомат DS201 10A-30mA, 230B, 1P+N, 6kA, C10 30mA, ABB | | | | | шт. | | | 32,00 | 3 155,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | **100 960,00** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | | прайс | | | Дифференциальный автомат DS201 6A-30mA, 230B, 1P+N, 6kA, C6, ABB | | | | | шт. | | | 4,00 | 3 387,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | **13 548,00** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | | прайс | | | Контактор ESB24-40 модульный 220В, 24А, АВВ | | | | | шт. | | | 28,00 | 891,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | **24 948,00** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | | прайс | | | Выключатель кнопочный двойной красный/зеленый 4А 1з+1р без фиксации, EMAS Турция | | | | | шт. | | | 28,00 | 183,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | **5 124,00** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | | прайс | | | Держатель шильдика (8мм) для маркировки кнопок, EMAS Турция | | | | | шт. | | | 28,00 | 13,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | **364,00** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | | прайс | | | Шильдик (8мм) пустой без маркировки, EMAS Турция | | | | | шт. | | | 28,00 | 8,45 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | **236,60** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | | прайс | | | Светосигнальная арматура зеленая со светодиодом АС 230В, CL-523G, ABB | | | | | шт. | | | 28,00 | 342,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | **9 576,00** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | | прайс | | | Переключатель 4А 2з 3 положения с фиксацией, B101S30, EMAS Турция | | | | | шт. | | | 4,00 | 316,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | **1 264,00** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | | прайс | | | Шильдик (8мм) с маркировкой II-0-I, EMAS Турция | | | | | шт. | | | 4,00 | 15,50 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | **62,00** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | | прайс | | | Зажим 2 винтовой 1 пара клемм 2,5 кв.мм, 24 А, ВКА 1320, Conta-Clip, Германия | | | | | шт. | | | 51,00 | 23,90 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | **1 218,90** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | | прайс | | | Клемма заземляющая винтовая желто-зеленая 4мм2, ширина 6мм, М4/6Р, АВВ | | | | | шт. | | | 40,00 | 115,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | **4 600,00** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | | прайс | | | Нулевая шина в корпусе 4х7, EKF | | | | | шт. | | | 4,00 | 339,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | **1 356,00** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | | ТСН 3.9-35-1 | | | Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг (кронштейны для прожекторов) | | | | | т | | | 0,45 |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП | | | | |  | | | | 1 531,20 | | | 1,00 | | | 1,087 | | 15,47 | 11 586,82 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ | | | | | 64,50 | | | 1,00 | | | 1,087 | | 3,72 | 117,37 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | | | | | 4,41 | | | 1,00 | | | 1,087 | | 15,47 | (33,37) | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР | | | | | 61,06 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 6,61 | 181,62 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | | | | | % | | | 73,00 |  | | |  | | |  | |  | 8 458,38 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | | | | | % | | | 54,00 |  | | |  | | |  | |  | 6 256,88 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%) | | | | | % | | | 167,00 |  | | |  | | |  | |  | 55,73 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | | | | | *чел-ч* | | | *116,00* | *1,00* | | | *1,087* | | *57* | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **26 656,80** | | | 59 237,33 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | | ТСН 1.21-5-732 | | | Кронштейны для подвешивания светильников весом до 10 кг. | | | | | шт. | | | 520,00 | 88,35 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 3,55 | **163 094,10** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | | ТСН 1.7-5-233 | | | Крепежные изделия для кронштейнов | | | | | 100 шт. | | | 15,60 | 560,13 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 8,70 | **76 020,82** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | | ТСН 4.8-248-3 | | | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции с лампой, мощностью до 500 Вт (2-30 м) | | | | | 100 шт. | | | 5,20 |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП | | | | |  | | | | 4 017,00 | | | 1,00 | | | 1,047 | | 15,47 | 338 331,29 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ | | | | | 14 479,22 | | | 1,00 | | | 1,047 | | 4,21 | 331 877,10 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | | | | | 2 208,19 | | | 1,00 | | | 1,047 | | 15,47 | (185 984,51) | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР | | | | | 2 499,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 4,56 | 59 256,29 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | | | | | % | | | 94,00 |  | | |  | | |  | |  | 318 031,41 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | | | | | % | | | 46,00 |  | | |  | | |  | |  | 155 632,39 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%) | | | | | % | | | 167,00 |  | | |  | | |  | |  | 310 594,13 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | | | | | *чел-ч* | | | *309,00* | *1,00* | | | *1,047* | | *1 682* | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 513 722,61** | | | 291 100,50 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | | ТСН 4.8-282-1 | | | Юстировка осветительных приборов, расположенных на высоте до 30 м (на один осветительный прибор) | | | | | шт. | | | 520,00 |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП | | | | |  | | | | 22,15 | | | 1,00 | | | 1,067 | | 15,47 | 190 121,75 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ | | | | | 3,72 | | | 1,00 | | | 1,067 | | 8,51 | 17 564,68 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | | | | | 1,62 | | | 1,00 | | | 1,067 | | 15,47 | (13 905,07) | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР | | | | | 0,00 | | | 1,00 | | | 1,028 | | 0,00 | 0,00 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | | | | | % | | | 94,00 |  | | |  | | |  | |  | 178 714,45 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | | | | | % | | | 46,00 |  | | |  | | |  | |  | 87 456,01 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%) | | | | | % | | | 167,00 |  | | |  | | |  | |  | 23 221,47 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | | | | | *чел-ч* | | | *1,90* | *1,00* | | | *1,067* | | *1 054* | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **497 078,36** | | | 955,92 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | | прайс | | | Поставка, монтаж и пусконаладочные работы шкафов управления архитектурным освещением фасадов: шкаф электрический ZPAS серия SWN, 800х600х300; счетчик электроэнергии "Меркурий" 230-ART; контроллер интеллектуальный управляющий ЗАО "НПФ АгроПром"; преобразователь интерфейсов N-port 5130 "Моха"; дифференциальные автоматы АВВ; светосигнальная арматура зеленая со светодиодом АВВ. | | | | | комплект | | | 4,00 | ###### | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | **442 000,00** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ***Итого по разделу*** | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | |  | ***5 254 641,75*** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по всем разделам | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | |  | 5 254 641,75 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | |  | 5 254 641,75 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НДС, 18 % | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | |  | 945 835,52 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ***Всего*** | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | |  | ***6 200 477,27*** | | |  |  |  |
| Составил | | | / | | | | | |  | | | | | | / |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | (должность, подпись (инициалы, фамилия)) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
| Проверил | | | / | | | | | |  | | | | | | / |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | (должность, подпись (инициалы, фамилия)) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |

С уважением,

Генеральный директор

ООО «ЭкоТехнолоджиГрупп» Фомиченко Л. С.

Исполнитель

Директор по строительству Яковлев П.Е.

+79039606316, Pyakovlev@ecotg.ru