**«ЭкоТехнолоджиГрупп»**

****

 Общество с ограниченной ответственностью

 121471, г. Москва, ул. Петра Алексеева, д. 12

 ИНН|КПП 7731433323|773101001

 ОГРН 1127746743926

 тел.: +7 (495) 640 74 79

 info@ecotg.ru | www.ecotg.ru

|  |
| --- |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**  |
| (локальный сметный расчет) |
|  |  **Архитектурное освещение фасадов**  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
|  | Сметная стоимость | **6 200,477** |  тыс.руб. |  |
| Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на январь 2016 г. |  |
| №пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Коэффициенты пересчета | ВСЕГО затрат, руб. | Справ. |  |
| ЗТР, всего чел-ч |  |
| Стоим. ед. с нач., руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 1. Монтажные работы** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТСН4.8-288-1 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 16 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП |  | 185,09 | 1,00 | 1,047 | 15,47 | 47 966,71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ | 32,74 | 1,00 | 1,047 | 6,70 | 3 674,69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | 5,46 | 1,00 | 1,047 | 15,47 | (1 414,98) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР | 343,03 | 1,00 | 1,00 | 1,47 | 8 068,07 |  |  |  |
|  |  | прайс | Труба гофрированная ДКС Россия 16мм ПВХ (Dвнутр. 11,5мм) легкая, с зондом | м | ##### | 5,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8 800,00 |  |  |  |
|  |  | прайс | Держатель разъемный для труб 10-20мм ДКС Россия | шт. | ##### | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 11 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | % | 94,00 |  |  |  |  | 45 088,71 |  |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | % | 46,00 |  |  |  |  | 22 064,69 |  |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%) | % | 167,00 |  |  |  |  | 2 363,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | *чел-ч* | *14,37* | *1,00* | *1,047* | *241* |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **149 025,89** | 9 314,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТСН4.8-288-2 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м | 62,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП |  | 192,26 | 1,00 | 1,047 | 15,47 | 193 071,26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ | 32,87 | 1,00 | 1,047 | 6,91 | 14 744,03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | 5,71 | 1,00 | 1,047 | 15,47 | (5 734,09) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР | 314,29 | 1,00 | 1,00 | 1,47 | 28 644,39 |  |  |  |
|  |  | прайс | Труба гофрированная ДКС Россия 20мм ПВХ (Dвнутр. 14,9мм) легкая, с зондом | м | ##### | 7,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 46 500,00 |  |  |  |
|  |  | прайс | Коробка распаечная пластиковая с сальниками 105х105х55мм IP55, серая, Пласт Электро | шт. | 580,00 | 45,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 26 100,00 |  |  |  |
|  |  | прайс | Держатель разъемный для труб 10-20мм ДКС Россия | шт. | ##### | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 11 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | % | 94,00 |  |  |  |  | 181 486,98 |  |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | % | 46,00 |  |  |  |  | 88 812,78 |  |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%) | % | 167,00 |  |  |  |  | 9 575,93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | *чел-ч* | *15,00* | *1,00* | *1,047* | *974* |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **599 935,37** | 9 676,38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | прайс | Зажим 222-413 безвинтовой 3х(0,08-2.5) кв.мм для медного многожил. провода («Wago»)  | шт. | ##### | 18,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **31 320,00** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТСН4.8-288-3 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 25 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м | 6,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП |  | 203,09 | 1,00 | 1,047 | 15,47 | 20 723,64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ | 43,19 | 1,00 | 1,047 | 7,40 | 2 108,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | 8,28 | 1,00 | 1,047 | 15,47 | (844,91) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР | 290,65 | 1,00 | 1,00 | 1,47 | 2 691,71 |  |  |  |
|  |  | прайс | Труба гофрированная ДКС Россия 25мм ПВХ (Dвнутр. 19мм) легкая, с зондом | м | 630,00 | 11,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7 245,00 |  |  |  |
|  |  | прайс | Держатель разъемный для труб 20-32мм ДКС Россия | шт. | ##### | 13,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 78 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | % | 94,00 |  |  |  |  | 19 480,22 |  |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | % | 46,00 |  |  |  |  | 9 532,87 |  |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%) | % | 167,00 |  |  |  |  | 1 411,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | *чел-ч* | *15,93* | *1,00* | *1,047* | *105* |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **141 192,59** | 22 411,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТСН4.8-80-1т.ч. п.4а | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, кабель, масса 1 м: до 1 кг (на высоте 2-8 м) | 100 м | 84,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП |  | 131,93 | 1,05 | 1,067 | 15,47 | 192 759,22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ | 31,63 | 1,00 | 1,067 | 8,41 | 23 926,94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | 7,11 | 1,00 | 1,067 | 15,47 | (9 893,54) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР | 35,14 | 1,00 | 1,081 | 4,56 | 14 602,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | % | 94,00 |  |  |  |  | 181 193,67 |  |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | % | 46,00 |  |  |  |  | 88 669,24 |  |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%) | % | 167,00 |  |  |  |  | 16 522,21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | *чел-ч* | *10,70* | *1,05* | *1,067* | *1 011* |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **517 673,53** | 6 140,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | прайс | Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 5х4,0 кв.мм ок (N,PE)-0,66 малодымный, Севкабель С-Петербург | м | 630,00 | 115,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **72 450,00** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | прайс | Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3х2,5 кв.мм ок (N,PE)-0,66 малодымный, Севкабель С-Петербург | м | ##### | 47,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **291 400,00** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | прайс | Кабель силовой NYMнг (А)-LS 3х1,5 кв.мм ок (N,PE)-0,66 малодымный, Севкабель С-Петербург | м | ##### | 35,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **56 000,00** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТСН4.8-76-2 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение: до 6 мм2 | 100 шт. | 52,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП |  | 160,29 | 1,00 | 1,067 | 15,47 | 138 112,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ | 0,00 | 1,00 | 1,067 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,00 | 1,067 | 15,47 | (0,00) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР | 1,40 | 1,00 | 1,081 | 4,56 | 360,24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | % | 94,00 |  |  |  |  | 129 825,36 |  |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | % | 46,00 |  |  |  |  | 63 531,56 |  |  |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | *чел-ч* | *13,00* |  | *1,00* | *1,067* |  |  | *724* |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **331 829,24** | 6 356,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТСН4.8-240-4 | Пульты и шкафы управления, шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина, глубина до 600х600х350 мм | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП |  | 26,78 | 1,00 | 1,047 | 15,47 | 1 735,03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ | 63,58 | 1,00 | 1,047 | 6,91 | 1 839,95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | 9,90 | 1,00 | 1,047 | 15,47 | (641,40) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР | 9,17 | 1,00 | 1,00 | 4,56 | 167,26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | % | 94,00 |  |  |  |  | 1 630,93 |  |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | % | 46,00 |  |  |  |  | 798,11 |  |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%) | % | 167,00 |  |  |  |  | 1 071,14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | *чел-ч* | *2,06* | *1,00* | *1,047* | *9* |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7 242,42** | 1 810,61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | прайс | Шкаф электрический, серия SWN, 800х600х300, с монтажной панелью, цвет серый, WZ-2285-01-18-011, ZPAS | шт. | 4,00 | 6 550,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **26 200,00** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | прайс | Счетчик электроэнергии, GSM-модем, 230 ART-03 PQCSIGDN 5 A, Меркурий | шт. | 4,00 | 4 118,63 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **16 474,52** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | прайс | Контроллер интеллектуальный управляющий ИУК-31 ЗАО "НПФ Агропром" | шт. | 4,00 | 27 520,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **110 080,00** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | прайс | Преобразователь интерфейсов N-port 5130 Moxa | шт. | 4,00 | 4 756,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **19 024,00** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | прайс | Автоматический выключатель 3-х полюсный 6,0кА на Din-рейку STOS203 C25 ABB | шт. | 4,00 | 741,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **2 964,00** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | прайс | Дифференциальный автомат DS201 10A-30mA, 230B, 1P+N, 6kA, C10 30mA, ABB | шт. | 32,00 | 3 155,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **100 960,00** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | прайс | Дифференциальный автомат DS201 6A-30mA, 230B, 1P+N, 6kA, C6, ABB | шт. | 4,00 | 3 387,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **13 548,00** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | прайс | Контактор ESB24-40 модульный 220В, 24А, АВВ | шт. | 28,00 | 891,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **24 948,00** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | прайс | Выключатель кнопочный двойной красный/зеленый 4А 1з+1р без фиксации, EMAS Турция | шт. | 28,00 | 183,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **5 124,00** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | прайс | Держатель шильдика (8мм) для маркировки кнопок, EMAS Турция | шт. | 28,00 | 13,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **364,00** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | прайс | Шильдик (8мм) пустой без маркировки, EMAS Турция | шт. | 28,00 | 8,45 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **236,60** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | прайс | Светосигнальная арматура зеленая со светодиодом АС 230В, CL-523G, ABB | шт. | 28,00 | 342,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **9 576,00** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | прайс | Переключатель 4А 2з 3 положения с фиксацией, B101S30, EMAS Турция | шт. | 4,00 | 316,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **1 264,00** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | прайс | Шильдик (8мм) с маркировкой II-0-I, EMAS Турция | шт. | 4,00 | 15,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **62,00** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | прайс | Зажим 2 винтовой 1 пара клемм 2,5 кв.мм, 24 А, ВКА 1320, Conta-Clip, Германия | шт. | 51,00 | 23,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **1 218,90** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | прайс | Клемма заземляющая винтовая желто-зеленая 4мм2, ширина 6мм, М4/6Р, АВВ | шт. | 40,00 | 115,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **4 600,00** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | прайс | Нулевая шина в корпусе 4х7, EKF | шт. | 4,00 | 339,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **1 356,00** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТСН3.9-35-1 | Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг (кронштейны для прожекторов) | т | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП |  | 1 531,20 | 1,00 | 1,087 | 15,47 | 11 586,82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ | 64,50 | 1,00 | 1,087 | 3,72 | 117,37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | 4,41 | 1,00 | 1,087 | 15,47 | (33,37) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР | 61,06 | 1,00 | 1,00 | 6,61 | 181,62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | % | 73,00 |  |  |  |  | 8 458,38 |  |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | % | 54,00 |  |  |  |  | 6 256,88 |  |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%) | % | 167,00 |  |  |  |  | 55,73 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | *чел-ч* | *116,00* | *1,00* | *1,087* | *57* |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **26 656,80** | 59 237,33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТСН1.21-5-732 | Кронштейны для подвешивания светильников весом до 10 кг. | шт. | 520,00 | 88,35 | 1,00 | 1,00 | 3,55 | **163 094,10** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТСН1.7-5-233 | Крепежные изделия для кронштейнов | 100 шт. | 15,60 | 560,13 | 1,00 | 1,00 | 8,70 | **76 020,82** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТСН4.8-248-3 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции с лампой, мощностью до 500 Вт (2-30 м) | 100 шт. | 5,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП |  | 4 017,00 | 1,00 | 1,047 | 15,47 | 338 331,29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ | 14 479,22 | 1,00 | 1,047 | 4,21 | 331 877,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | 2 208,19 | 1,00 | 1,047 | 15,47 | (185 984,51) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР | 2 499,00 | 1,00 | 1,00 | 4,56 | 59 256,29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | % | 94,00 |  |  |  |  | 318 031,41 |  |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | % | 46,00 |  |  |  |  | 155 632,39 |  |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%) | % | 167,00 |  |  |  |  | 310 594,13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | *чел-ч* | *309,00* | *1,00* | *1,047* | *1 682* |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 513 722,61** | 291 100,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТСН4.8-282-1 | Юстировка осветительных приборов, расположенных на высоте до 30 м (на один осветительный прибор) | шт. | 520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП |  | 22,15 | 1,00 | 1,067 | 15,47 | 190 121,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ | 3,72 | 1,00 | 1,067 | 8,51 | 17 564,68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | 1,62 | 1,00 | 1,067 | 15,47 | (13 905,07) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР | 0,00 | 1,00 | 1,028 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | % | 94,00 |  |  |  |  | 178 714,45 |  |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | % | 46,00 |  |  |  |  | 87 456,01 |  |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%) | % | 167,00 |  |  |  |  | 23 221,47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | *чел-ч* | *1,90* | *1,00* | *1,067* | *1 054* |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **497 078,36** | 955,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | прайс | Поставка, монтаж и пусконаладочные работы шкафов управления архитектурным освещением фасадов: шкаф электрический ZPAS серия SWN, 800х600х300; счетчик электроэнергии "Меркурий" 230-ART; контроллер интеллектуальный управляющий ЗАО "НПФ АгроПром"; преобразователь интерфейсов N-port 5130 "Моха"; дифференциальные автоматы АВВ; светосигнальная арматура зеленая со светодиодом АВВ. | комплект | 4,00 | ###### | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **442 000,00** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ***Итого по разделу*** |  |  |  |  |  | ***5 254 641,75*** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по всем разделам |  |  |  |  |  | 5 254 641,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 5 254 641,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НДС, 18 % |  |  |  |  |  | 945 835,52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ***Всего*** |  |  |  |  |  | ***6 200 477,27*** |  |  |  |
| Составил  | / |   | / |  |  |
|  | (должность, подпись (инициалы, фамилия)) |  |  |
| Проверил  | / |   | / |  |  |
|  | (должность, подпись (инициалы, фамилия)) |  |  |

С уважением,

Генеральный директор

ООО «ЭкоТехнолоджиГрупп» Фомиченко Л. С.

 Исполнитель

 Директор по строительству Яковлев П.Е.

 +79039606316, Pyakovlev@ecotg.ru