**«ЭкоТехнолоджиГрупп»**

****

 Общество с ограниченной ответственностью

 121471, г. Москва, ул. Петра Алексеева, д. 12

 ИНН|КПП 7731433323|773101001

 ОГРН 1127746743926

 тел.: +7 (495) 640 74 79

 info@ecotg.ru | www.ecotg.ru

**Коммерческое предложение**

**на устройство топинговых полов на объекте «Производственно-складской комплекс с административными помещениями» c нагрузкой не менее 5000 кг на 1 м2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед.****изм.** | **Кол-во****единиц** | **Цена за ед.,** **руб.,** **в т.ч. НДС** | **Стоимость, руб.,****в т.ч. НДС** |
| **мат-л** | **работа** | **всего** |
| 1 | Устройство армирующего слоя из дорожной сетки 100 х 100 х 5 мм | кв.м. | 612 | 150 | 60 | 210 |  128 520 |
| 2 | Устройство бетонной плиты В-22,5 средней толщиной 100 мм, с вибрированием и последующей обработкой б/о машинами | кв.м. | 612 | 450 | 350 | 800 | 489 600 |
| 3 | Устройство упрочненного верхнего слоя (топинг) Геркулит Top 200, цвет натуральный. Расход 4кг/кв.м. | кв.м. | 612 | 180 | 350 | 530 | 324 360 |
| 4 | Нарезка швов ,заполнение швов герметиком , обработка поверхности жидкостью по уходу за бетоном | кв.м. | 612 | 60 | 60 | 120 | 72 000 |
| 5 | Расходные материалы | кв.м. | 612 | 80 |  | 80 | 48 960 |

 **Итого: 1 063 440,00 руб. В т.ч. НДС 18%  162 219,66 руб.**

 **Срок выполнения работ 10 рабочих дней с момента поступления авансового платежа. Гарантийные обязательства действуют 12 месяцев с момента подписания актов выполненных работ.**